Teoría: 2a hora de los viernes
Practica (taller): Lunes o martes dependiendo del grupo

Condiciones de aprobación:
(por cuatrimestre)
- Evaluación escrita (30%)
- 70% practicas aprobadas (30%)
- Carpeta completa (40%)

Introducción a la teoría de control

Comparador
Brazos y manos
Cerebro
Ojos

Posicion del objeto
Entrada
- Señal de referencia
- Consigna
Posicion de la mano
Salida
- Accion
- Respuesta
+
     -

Controlador

Actuador (planta)
Sensor

Señal de error

Definiciones

Sistema: Es una modelización matemática para el estudio de una parte del universo. Este será excitado mediante señales (variables) de entrada y se observara su respuesta (señal o variable de salida) en función de sus variables internas.

Secuencia ordenado de procesos o tareas

Planta
(variables internas)

Entrada
Salida
Sistema

Señal de referencia: Es la condición que se desea como respuesta del sistema

Señal manipulada: Es la condición que se mide o se desea controlar

Señal de error: Es la diferencia entre referencia y la respuesta del sistema

Proceso: Operación que ocurre de manera continua y progresiva, en la que una serie de cambios graduales se suceden unos a otros y que cumple con un propósito determinado.

Planta: Se denomina al sistema físico que se desea controlar. Se lo modeliza matemática para evitar depender de leyes físicas que lo dominan y facilitar su tratamiento.

Perturbación: Son señales que tienden a desplazar el sistema de su comportamiento deseado.

Modelo básico de un sistema

Tipos de sistemas:
Comparador
Planta
Controlador
Sensor

Posicion del objeto
Entrada
- Señal de referencia
- Consigna
Posicion de la mano
Salida
- Accion
- Respuesta
+
     -

Controlador

Actuador (planta)
Sensor

Señal de error

Lazo abierto: No hay realimentación entre salida y entrada por lo que la respuesta depende unicamente de la calibración original la planta

Controlador
Actuador

Salida
Controlador
Entrada
Controlador
Resistencia

Agua caliente
Timer/ termoestato
Tension
- Lazo cerrado: Existe una linea de conexión entre salida y entrada con el objetivo de generar una señal de error entre las señales de referencia y respuesta. Dicha comparación provoca que el sistema corrija la respuesta, tanto en magnitud como en tiempo de corrección
  - Ejemplo: Amplificador operacional.

Ejemplo: Planca electrica

Comparador
Resistencia
Potencio
metro
Bimetal

Tension
Placa caliente
+
     -

Controlador

Actuador (planta)
Sensor

Señal de error